СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

НЕЧАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

(Тридцать девятой сессии четвертого созыва)

| 29.05.2014 г. |  | № 142 |
| --- | --- | --- |

п. Нечаевский

Об утверждении программы комплексного развития системы  коммунальной  инфраструктуры Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2014-2023 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Уставом Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Совет депутатов Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2014-2023 годы согласно приложению.

- 2. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Нечаевский».

- Председатель Совета депутатов

- Нечаевского сельсовета

- Тогучинского района

- Новосибирской области                                                               А.Г. Макаров

- Глава Нечаевского сельсовета

- Тогучинского района

- Новосибирской области                                                                С.Г. Борисов

Утверждена

Решением 39 сессии  4 созыва

Совета депутатов

Нечаевского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области

от 29.05.2014 г.

ПрограммА

комплексного  развития  СИСТЕМы  коммунальной инфраструктуры

Нечаевского    СЕЛЬСОВЕТА

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на  2014- 2023  годы

п. Нечаевский

Содержание

Введение……………………………………………………………………………..3

- Паспорт………………………………………………………………………………4

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Краткая характеристика муниципального образования существующего………...8

  - Территория…………………………………………………………………….............8

  - Климат………………………………………………………………………………...9

  - Население…………………………………………………………………………….10

  - Жилищный фонд…………………………………………………………………….11

  - Краткий анализ существующего анализа…………………………………………...11

  - Системы электроснабжения………………………………………………………....11

  - Системы теплоснабжения……………………………………………………….…..12

  - Системы водоснабжения…………………………………………………….............13

  - Системы сбора, вывоза твердых отходов………………………………………..…14

  - Системы сбора, вывоза жидких отходов……………………………………………15

  - Краткий анализ состояния установки приборов учета энергосбережения…...........................................................................................................15

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы…………………………………………………………..…16

  - Прогноз динамики численности населения………………………………….………16

  - Прогноз объемов жилищного строительства………………………………………...17

  - Перечень планируемых объектов социальной сферы…………………………….…17

  - Перспективы развития теплоснабжения………………………………………....…..18

  - Перспективы развития водоснабжения…………………………………………...…18

  - Перспективы развития водоотведения…………………………………………...….19

  - Перспективные показатели спроса на электрическую энергию……………..…..…19

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры…………….……20

- Программа проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей…………………………………………………………………….……30

  - Программа для развития системы теплоснабжения………………………………...30

  - Программа для развития системы водоснабжения…………………………………..31

  - Программа для развития системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов…………………………………………………………………….………….33

  - Программа развития системы вывоза и очистки жидких бытовых отходов на территории Нечаевского сельсовета………………………………………………...33

- Источники финансирования, тарифы и доступность программы для населения…………………………………………………………………………….33

6.1.Расчет критериев доступности……………………………………………………….33

6.2. Прогноз расходов  населения на коммунальные ресурсы…………………….……34

6.3. Источники финансирования  программы …………………………………………..35

7.  Управление программой……………………………………………………………..37

# Введение

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нечаевского сельсовета на 2014-2022 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Уставом Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. теплоснабжение, водоснабжение,  вывоз и утилизации твердых бытовых отходов), в целях повышения качества услуг и улучшения экологии муниципального образования Нечаевского сельсовета. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Нечаевского сельсовета и в полном объеме соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, обеспечивает эффективное решение проблем в области развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нечаевского сельсовета.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- системности – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами, реализуемыми на территории муниципального образования Нечаевского сельсовета.

Программа состоит из следующих разделов:

- Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нечаевского сельсовета.

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нечаевского сельсовета.

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

- Программа проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

- Источники финансирования, тарифы и доступность программы для населения

- Управление программой

Паспорт

Программы  комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной  инфраструктуры

нечаевского СЕЛЬСОВЕТА  на 2014- 2023  годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нечаевского сельсовета на 2014-2023 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | администрация Нечаевского сельсовета |  |  |  |  |
| Разработчики программы | администрация Нечаевского сельсовета; |  |  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Муниципальное унитарное предприятие «Нечаевское» |  |  |  |  |
| Цели Программы | Основными целями Программы являются: 1.Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под строительство объектов общественно-деловой сферы поселения. 2.Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг. 3.Обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов. 4.Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения. 5.Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов. 6.Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе поселения. 7.Обеспечение нормативной экологической безопасности населения |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем тепловодоснабжения. 3. Обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |  |  |  |  |
| Ожидаемые целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов. 2. Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 3. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности МУП «Нечаевское», в том числе за счет снижения эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры. 4. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. 5. Обеспечение населения необходимым количеством и качеством ресурсов. 6. Улучшение экологического состояния окружающей среды. В системе теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. - снижение уровня потерь воды; В системе водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории Нечаевского сельсовета; - улучшение экологического состояния муниципального образования; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов. В системе водоотведения: - улучшение санитарного состояния территории Нечаевского сельсовета. |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2014-2023г.г. |  |  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета и средства местного бюджета на условиях софинансирования, 13625,00тыс.руб.: |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | МБ | Внебюджетные средства | итого |
|  | 2014 | 0,00 | 180,0 | 205,0 | 385,0 |
|  | 2015 | 0,00 | 190,0 | 190,0 | 380,0 |
|  | 2016 | 4400,00 | 825,00 | 275,0 | 5500,00 |
|  | 2017 | 2480,00 | 465,00 | 155,0 | 3100,00 |
|  | 2018 | 848,00 | 159,00 | 53,0 | 1060,00 |
|  | 2019-2023 | 2560,00 | 480,00 | 160,0 | 3200,00 |
|  | На весь период | 10288,00 | 2299,00 | 1038,00 | 13625,00 |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. |  |  |  |  |

# 2.  Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.Территория

. Территория поселения общей площадью 59 660 км2 расположена в восточной части Новосибирской области на расстоянии 120  км от областного центра  г. Новосибирска, в 5 км от районного центра г. Тогучина и в 4 км от ближайшей железнодорожной станции г. Тогучина. Протяженность поселения с севера на юг составляет 7,75 км и с запада на восток-7,69 км.

На севере МО Нечаевский сельсовет граничит с г. Тогучином. С восточной стороны Нечаевский сельсовет граничит с Зареченским сельсоветом. Южным соседом является Васинский сельсовет. На западе Нечаевский сельсовет граничит с Кудринским сельсоветом и Кудельно - Ключевским сельсоветом.

На его территории расположено один населенный пункт. Численность населения на 01.01.2014 года составила 1119 человека. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Этнический состав населения: русские. МО Нечаевский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики – природно-ресурсным, трудовым, производственным потенциалом. Территориально расположено в пределах планировочной оси областного уровня.

На территории поселения на 01.01.2014 года зарегистрировано 18 предприятий, учреждений и организаций, из которых 3 сельскохозяйственных предприятий  и 5 торговых.

Специализацией поселения является растениеводство. Данным видом деятельности занимаются ОАО «Гигант», ОАО птицефабрика «Нечаевская», ЗАО «Нечаевское», ОАО птицефабрика «Тогучинская»

На территории поселения имеются 1 речка, в которых водятся промысловые породы рыбы: преимущественно - караси.

В целом динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития района и зависит от социально-экономической ситуации в стране.

2.2. Климат

Климат района расположения МО Нечаевского с/с резко континентальный, характеризующийся продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом.

Территория подвергается вторжению как холодных арктических масс воздуха, так и теплых сухих ветров с северной части Казахстана, что приводит к крайней неустойчивости и большой изменчивости температуры воздуха. Особенностью температурного режима является резкое колебание температур по месяцам и кратковременность переходных сезонов – весны и осени. Нарастание температуры воздуха интенсивно происходит при наименьшем количестве осадков, что в апреле и мае увеличивает дефицит влаги в почве и тем самым сильно сокращает сроки весенних работ. Падение температур происходит так же резко осенью.

Средняя температура вегетационного периода около +15о. При значительной продолжительности вегетационного периода (160 дней) отрицательное влияние на рост и развитие древесно-кустарниковой растительности оказывают поздние весенние и ранние осенние заморозки, связанные с проникновением на территорию лесничества холодных арктических масс воздуха.

Средняя дата первых осенних заморозков – 15 сентября, а последних весенних – 28 апреля. Среднегодовое количество осадков колеблется от 250 до 330 мм.

Максимальная толщина снежного покрова достигает 25 см. Средняя дата появления снежного покрова – 20 октября, а схода – 23 апреля. Средняя глубина промерзания почвы на открытых площадях составляет 147 см, а в лесных колках под пологом насаждений из-за более мощного слоя снежного покрова почва промерзает не более чем на 100 см.

Относительная влажность воздуха также характеризуется неравномерностью. Средняя относительная влажность за вегетационный период составляет 56%, снижаясь в мае до 50%, а летом нередко и до 30%.

Сильные порывистые ветры при невысокой относительной влажности воздуха в отдельные месяцы летнего периода способствуют возникновению пыльных бурь.

Здесь хорошо выражены все времена года, хотя продолжительность их различна.

Весна устанавливается в начале апреля, когда приток солнечной радиации значительно увеличивается, резко повышается температура воздуха, интенсивно тает снег, и продолжается она два месяца (апрель, май). В это время стоит сухая, ясная, ветреная погода. В мае много солнечных дней, но температура резко колеблется, что связано с приходом, то теплых, то холодных воздушных масс.

Лето наступает в первой декаде июня, когда средняя суточная температура превышает +15оС. Нарастание температуры идет медленно. В начале августа часто бывают кратковременные похолодания, температура воздуха и воды при этом понижается. Летом выпадает наибольшее количество осадков.

Осень устанавливается в конце августа, когда среднесуточная температура падает до +15оС. В сентябре погода по-прежнему стоит ясная и теплая. Хрустальная прозрачность воздуха, безветрие, яркая желто-красная окраска листвы, обилие садовых цветов – все это придает осени особую прелесть. Временами, в связи с прохождением циклонов, в сентябре бывает пасмурная и дождливая погода. Заморозки, начавшиеся в августе и сентябре, все учащаются. Выпадает первый снег, но быстро тает. В ноябре образуется устойчивый снежный покров, и зима полностью вступает в свои права.

Неблагоприятными метеорологическими явлениями в зоне расположения МО Нечаевского с/с могут быть: сильный ветер, метели, обильные и продолжительные осадки, засуха, низкие температуры воздуха, грозы, град, туман, гололед, изморозь.

2.3. Население

По данным администрации Нечаевского сельсовета численность населения составила на 01.01.2014 г. 1119 человека, в том числе:

п. Нечаевский – 1119 чел.

В соответствии со статусом населённых пунктов всё население относится к сельскому.

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения. По данным статистики по состоянию на начало 2014 г. из 1119 человек населения, проживающего на территории сельсовета, 242 человек – это дети в возрасте до 15 лет включительно, 218 человека – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составило 659 человек.

Возрастная структура населения имеет следующий вид:

- лица моложе трудоспособного возраста 21,6 %;

- лица трудоспособного возраста  58,9 %;

- лица старше трудоспособного возраста 19,5 %.

2.4. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда посёлка Нечаевского составила на начало 2014 г.  18,8  тыс. кв. м. Обеспеченность населения жилой площадью составляет 16,8  кв. м. на человека. Большая часть жилищного фонда находится в удовлетворительном состоянии.

## Краткий анализ существующего состояния:

## 2.5.Системы электроснабжения Нечаевского  сельсовета

Электроснабжение поселка Нечаевского сельсовета осуществляется от ОАО «Новосибирскэнергосбыт» являющейся филиалом ЗАО «Региональные Электрические сети».

На территории МО располагается 4 подстанции 110/35/10 кВ .

Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды населения

| Муниципальное образование | Население, человек |  | Потребление электроэнергии, тыс. кВт/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2016 г. | Расчетный срок 2022 г. | Первая очередь 2016 г. | Расчетный срок 2023 г. |
| Нечаевский с/с | 1126 | 1145 | 849 | 994 |

Решение вопросов, связанных с обеспечением электроэнергией проектов, реализуемых на территории Нечаевского сельсовета, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития и с возможностями электрических сетей Тогучинского района.

## 2.6. Система  теплоснабжения Нечаевского сельсовета

На территории Нечаевского сельсовета расположено одна котельная: п. Нечаевский, ул. Весенняя 16;

Схема теплоснабжения – закрытая, двухтрубная в непроходных ж/б лотках.

Вид топлива – уголь, растопочное топливо - уголь.

Протяжённость существующих тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 2,3 км.

Охват населения централизованным теплоснабжением составляет –0,03 %. Расчётный размер санитарно - защитной зоны, установленной СЭС от источника тепла – 50м.

Продолжительность отопительного периода характеризуется числом дней с устойчивой средней суточной температурой воздуха 8оС и ниже, а температура отопительного периода, как средняя за этот период.

Продолжительность отопительного периода составляет 231 дней, температура отопительного периода – минус 8,7 оС. Климат– резко-континентальный, умеренно - холодный.

На территории Нечаевского сельсовета оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное предприятие: Муниципальное унитарное предприятие «Нечаевское».

- Источники тепла

Производственно-отопительная котельные состоят из 2 водогрейных котлов КВ-1,0 и КВ-0,8 и котельного оборудования. Установленная мощность котельной - 1,8 Гкал/ч., вырабатывается в год по потребности – 1975 Гкал. Основным видом топлива систем теплоснабжения Нечаевского сельсовета является уголь. Потребность угля в год -  1200 тонн.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Нечаевское» по ОУН, устанавливаются Департаментом по тарифам  по Новосибирской области. В 2013 году тариф  на производство тепловой энергии составил 1398,6 руб./Гкал.

Тепловая энергия подается в один  3-х квартирный жилой дом, двадцать три 2-х  квартирных жилых домов и 3 зданий бюджетных и социальных сфер, 2 магазина.

Ремонт и наладка оборудования осуществляются собственным ремонтным персоналом, обученным и аттестованным в установленном порядке. К выполнению строительно-монтажных и наладочных работ (при вводе объектов в эксплуатацию или после капитального ремонта оборудования)  привлекаются специализированные подрядные организации.

- Сети теплоснабжения

Тепловые сети котельных построены в 1993 году.

Протяженность тепловой сети  в двухтрубном исчислении составляет 2,3 километра.  Средний диаметр труб -150 мм.

В 2013 году было отпущено в тепловую сеть – 1975 Гкал. Потребление тепловой энергии осуществляется без  приборов учета. Схема теплоснабжения состоит из одной системы. Система теплопотребления подключена по зависимой схеме.

В настоящее время износ тепловых сетей составляет свыше 85 %. Количество повреждений на сетях за последние 5 лет составляет в среднем 1 шт. в год. Время восстановления работы в среднем составляет 5 час.

2.7.  Система водоснабжения Нечаевского сельсовета

Водоснабжение и водоотведение

В настоящее время в Нечаевском сельсовете действует совмещённая система хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения низкого давления. Источником водоснабжения служат подземные воды из глубоководных скважин.

По химическому составу вода не соответствуют показателям СанПиН 2.1.4.1074-01, по показателям общей минерализации, хлоридов, фтора и бора.

Физические свойства воды: вода без цвета, без запаха, прозрачная, осадок светлый, хлопьевидный, незначительный.

В данный момент на территории действуют 2 скважины, глубина которых находится в промежутке от 93 до 100 м, с общим водоотбором 208 куб.м./сут.

Существующая схема подачи воды следующая: вода из скважин насосами I-го подъёма подаётся в разводящую сеть.

Сети как кольцевые, так и тупиковые.

Система водоснабжения смешанного типа: хозяйственно-питьевой, объединенный с противопожарным.

Протяженность сетей составляет 6,5 км.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84  таблица №1 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы на человека, хозяйственно-бытовые нужды на семью, уборку придомовых территорий, полив зелёных насаждений, нерациональный расход

Расход водопотребления жилым фондом составляет 520 куб.м./сутки.

Расход водопотребления объектами социально-культурно-бытового назначения составляет 7,57 куб.м./сутки.

Характеристика существующих скважин.

| № п./п. | Место нахождения | Ведомственная принадлежность | № скважины | Глу-бина, м | Резервный источник энергоснабжения | Год ввода в эксплу-атацию | Объекты обеспечения водой | Произво-дительность, м3/сут | Марка насоса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | п. Нечаевский | МУП «Нечаевское» | Т №1 | 93 | нет | 1965 | п. Нечаевский | 48 | ЭЦВ-6-10-140 | Имеется огражде-ние |
| 2 | п. Нечаевский | МУП «Нечаевское» | Т№2 | 100 | нет | 1975 | п. Нечаевский | 48 | ЭЦВ-6-16-75 | Имеется огражде-ние |

На территории  Нечаевского сельсовета  водоснабжение осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Нечаевское» по ОУН. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятия разрабатывают и утверждают в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Система водоснабжения - это 2  водозаборных подземных скважины  общей производительностью 208 куб. м. в сутки, 2 водонапорные башни, протяженность водопровода – 6,5 км. Приборов учета нет. Отсутствие приборов учета у потребителей влечет за собой необоснованное отнесение затрат по потерям воды в сетях водоснабжения от насосной станции  до потребителей.

Больших проблем с водоснабжением в Нечаевском сельсовете нет.

Потребление воды осуществляется без приборов учета.

Основными потребителями являются:

- бюджетные организации – 3.14 тыс. куб.м,

- хозрасчетные организации – 7,06 .куб.м,

- население – 43,46 тыс. куб.м.

Добытая вода подаётся в распределительную сеть. Расход  воды на собственные технологические нужды определен  на основании технических характеристик установленного оборудования, а также с учетом пропускной способности устройств и времени проведения технологических регламентных работ.

2.8. Система сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Нечаевского сельсовета

Согласно Федеральному закону РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора находятся в ведении муниципального образования.

В настоящее время на территории поселения сбор бытовых отходов и мусора производится Тогучинской компанией ООО «Чистый город» централизованно по графику и вывозится на площадку для сбора бытовых отходов и мусора.

Часть жителей отвозят бытовые отходы на свалку самостоятельно, органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве. Но проблема возникновения несанкционированных свалок существует. Их ликвидация и эффективный контроль за их возникновением требуют значительных финансовых затрат.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТБО и мусора:

Экологические проблемы:

-         содержание придомовых территорий не везде соответствует нормативам;

-  отсутствуют контейнеры (мусоросборники);

- отсутствует специализированная техника, предназначенная для вывоза ТБО и мусора.

Экономические проблемы:

–          недостаточный объем финансовых средств в местном бюджете  на решение проблем в сфере обращения с отходами.

Социальные проблемы:

-           не в полной мере осуществляется   процесс воспитания экологической культуры населения.

2.9. Система сбора, вывоза жидких бытовых отходов на территории Нечаевского сельсовета.

Система канализования в населенных пунктах Нечаевского сельсовета отсутствует.  Жидкие бытовые отходы отводятся в местные отстойники и автотранспортом  частных компаний вывозятся на полигон жидких бытовых отходов.  Коммунальная техника на предприятии МУП «Нечаевское» отсутствует.

  - 2.10. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Нечаевского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Предполагается установка приборов учета каждому потребителю.

В настоящее время  администрацией  проведено энергетическое обследования  зданий, стоящих на балансе муниципального образования.

Проведенное энергетическое обследование позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению муниципальных учреждений и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования.

Результаты анализа всего коммунального хозяйства позволяют сделать вывод, что муниципальному унитарному предприятию «Нечаевское»  присущи следующие основные проблемы:

1.     Технологические проблемы.

Основные из них это:

-    высокий износ всех видов оборудования и сетей;

-    низкие коэффициенты полезного использования оборудования;

-    большое количество аварий, связанных с ветхостью систем;

-    сверхнормативные потери ресурсов (воды, тепла);

-    нерациональные схемы коммунальной инфраструктуры.

2.     Экономические недостатки.

-    высокие затраты на обеспечение потребителя коммунальными услугами

- отсутствие материальной базы.

3.     Социальные проблемы. Наиболее значимыми с социальной точки зрения являются:

-    неудовлетворительное качество услуг по теплоснабжению;

-    высокий уровень неплатежей за коммунальные услуги и др.;

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке  общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Прогноз динамики численности населения

Генеральным планом запланировано изменение функционального назначения отдельных прилегающих к Нечаевскому сельсовету территорий и включение их в границы населенных пунктов.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Нечаевского сельсовета.

| Возрастная структура на начало года | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2022 г. | 2031 г. |
| Доля населения моложе трудоспособного возраста, % | 21,6 | 23,3 | 24 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 58,9 | 60,0 | 65,0 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 19,5,5 | 20,5 | 21,0 |

3.2. Прогноз объемов жилищного строительства

Генеральным планом Нечаевского сельсовета предусмотрены мероприятия по развитию территории индивидуальной жилой застройки с целью  создания комфортной среды проживания. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрено упорядочение существующей застройки. Развитие жилой зоны происходит за счёт свободных от застройки земель находящихся в муниципальной и частной собственности.

Общая площадь жилищного фонда Нечаевского сельсовета составила на начало 2014 г. 18,8 тыс. кв. м. Обеспеченность населения общей жилой площадью фонда – 16,8 кв. м. на человека.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильём к 2025 г. до 33-35 кв. м. общей площади на человека.

Рекомендуется строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

Строительство жилья будет осуществляться преимущественно на свободных территориях.

Новое жилищное строительство предусматривается в объеме 1,05 тыс. кв.м.общей площади на первую очередь и 2,0 тыс. кв. м. к 2031 г.

Общая площадь жилищного фонда составит :

- 20,3тыс. кв. м– к 2021 г.,

- 22,3 тыс. кв. м – к 2031 г.

3.3Перечень планируемых объектов социальной сферы

Социальная инфраструктура призвана обеспечить необходимые жилищно-бытовые и социально-культурные условия для жизни и работы населения определённой территории.

Поселок Нечаевский является центром сельсовета, а также центром социального и культурно-бытового обслуживания. По генеральному плану  рекомендуется создание на перспективу единой ступенчатой системы социально-культурно-бытового обслуживания населения.

Существующий уровень обслуживания населения не соответствует по ряду показателей нормативным требованиям и возрастной структуре населения.

Детские дошкольные учреждения насчитывают 130 мест, что составляет 100 % от требуемой нормы.

Рекомендуется размещение аптек в населённом пункте.

3.4. Перспективы развития теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей  котельных составляет 2,3  км. По данным бухгалтерского учета, износ тепловых сетей составляет 85 %. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Каналы подземных участков и тепловые камеры заполнены водой и «замыты» грунтом. В следствии этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей.

Для изменения сложившейся ситуации необходимо выполнить   мероприятия по замене 40 %(модернизации) изношенных тепловых сетей  путём прокладки новых сетей. При строительстве тепловых сетей необходимо применять современные материалы и технологии. Ввиду близкого к поверхности расположения грунтовых вод, способ прокладки принять в основном надземный. Данные работы планируется произвести в 2014, 2015 гг.

Перспектива выполнения мероприятий по энергоэффективности заключается в замене части тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии (протяженность 540п.м.) на новые, в полипропелене, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.

3.5. Перспектива развития системы водоснабжения.

Водопроводная сеть населенных пунктов Нечаевского сельсовета запроектирована из полиэтиленовых труб.

На сети предусматривается устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов, для размещения пожарных гидрантов и отключающей арматуры.

Для охраны подземных источников водоснабжения намечается создать зоны строгого режима и зоны ограничений, где строительство, возможно, осуществлять только с разрешения органов Роспотребнадзора.

На первую очередь:

- для улучшения качества подаваемой воды предлагается замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые;

- установка на всех скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах;

- установка станции обезжелезивания;

- для повышения надёжности работы сети предлагается предусмотреть её закольцовку.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Суммарное водопотребление по Нечаевскому сельсовету составляет 42889 м. кб.

3.6. Перспективы развития системы водоотведения

Проектом в поселке Нечаевского сельсовета не предлагается на расчётный срок локальные очистные сооружения для всех культурно-бытовых зданий, канализование новой жилой застройки.

## 3.7. Перспективные показатели спроса на электрическую энергию

Расчётные электрические нагрузки определены по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя: для посёлков и сельских поселений данный показатель принят в размере 950 кВт/ч (применительно – не оборудованные стационарными электроплитами) на расчётное количество максимальной нагрузки 4100 ч/год. Удельная максимальная нагрузка на 1 жителя составляет 0,23 кВт. Приведённые укрупнённые нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрическая нагрузка всего нового жилого фонда и комплекса общественных зданий составляет:

| Существующая нагрузка, кВт | Расчётное количество жителей (прирост), чел |  | Электрические нагрузки (прирост), кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-очередь | Расчётный срок |  | 1-очередь |
| 902,44 | 448 | 998 | 103,04 | 229,54 |

| 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование целевого показателя |  |  | Ед. изм. | Ключевые показатели |  | Базовый период 2013 г. |  |  | Период реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. |  | 2015г. | 2016 г. |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019-2023 гг. |  |  |
| Группа А. Общие целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  | % | не более 22 |  | 7,15 |  |  | 6,49 |  | 6,24 | 5,90 |  | 6,05 |  | 5,59 |  | 5,70 |  |  |
|  | Среднемесячный платеж населения за услугу |  |  | руб. |  |  | 508,02 |  |  | 508,02 |  | 525,23 | 542,94 |  | 578,93 |  | 606,09 |  | 644,22 |  |  |
|  | Среднемесячные денежные доходы населения |  |  | руб. |  |  | 7107,00 |  |  | 7827,00 |  | 8415,80 | 9195,80 |  | 9554,00 |  | 10842,00 |  | 11300,20 |  |  |
| А.3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |  |  | % | не ниже 95 |  | 77,85 |  |  | 81,55 |  | 84,40 | 94,06 |  | 95,00 |  | 95,37 |  | 95,7 |  |  |
|  | Объем средств, собранных за услуги |  |  | тыс. руб. |  |  | 2186,3 |  |  | 2290,3 |  | 2450,6 | 2823,1 |  | 3040,9 |  | 3195,3 |  | 3408,1 |  |  |
|  | Объем начисленных средств за услуги |  |  | тыс. руб. |  |  | 2808,3 |  |  | 2808,3 |  | 2903,4 | 3001,3 |  | 3200,3 |  | 3350,4 |  | 3561,2 |  |  |
| Группа В. Надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1 | Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  | ед./км | не более 0,6 |  | 0,22 |  |  | 0,2 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | количество аварий |  |  | ед. |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Протяженность тепловых сетей |  |  | км |  |  | 2,3 |  |  | 2,3 |  | 2,3 | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,3 |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  | ед./км | не более 0,6 |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  | 6,5 | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  |
|  | количество аварий |  |  | ед. |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  | 2,00 | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,00 |  |  |
|  | Протяженность водопроводных сетей |  |  | км |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  | 6,5 | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  |
| В.2 | Перебои в снабжении потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  | час/чел. |  |  | 0,45 |  |  | 1,45 |  | 0,69 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Общая продолжительность отключений за период |  |  | час. |  |  | 2,00 |  |  | 3,00 |  | 1,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Численность населения в домах, подключенных к системе теплоснабжения |  |  | чел. |  |  | 128 |  |  | 128 |  | 128 | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  |  |
|  | Количество потребителей, страдающих от отключений |  |  | чел. |  |  | 128 |  |  | 128 |  | 128 | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  |  |
|  | Общая численность населения МО |  |  | чел. |  |  | 1119 |  |  | 1119 |  | 1119 | 1119 |  | 1119 |  | 1119 |  | 1119 |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  | час/чел. |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  | 3,57 | 3,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Общая продолжительность отключений за период |  |  | час. |  |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  | 40,00 | 40,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Численность населения в домах, подключенных к системе водооснабжения |  |  | чел. |  |  | 1119 |  |  | 1119 |  | 1119 | 1119 |  | 1119 |  | 1119 |  | 1119 |  |  |
|  | Количество потребителей, страдающих от отключений |  |  | чел. |  |  | 1119 |  |  | 1119 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Общая численность населения МО |  |  | чел. |  |  | 1119 |  |  | 1119 |  | 1119 | 1119 |  | 1119 |  | 1119 |  | 1119 |  |  |
| В.3 | Продолжительность поставки услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  | час/день |  |  | 23,87 |  |  | 23,87 |  | 23,97 | 24,00 |  | 24,00 |  | 24,00 |  | 24,00 |  |  |
|  | Общее количество часов предоставления услуги |  |  | час. |  |  | 5776,54 |  |  | 5776,54 |  | 5800,74 | 5808,00 |  | 5808,00 |  | 5808,00 |  | 5808,00 |  |  |
|  | Количество дней в отчетном периоде |  |  | дней |  |  | 242,00 |  |  | 242,00 |  | 242,00 | 242,00 |  | 242,00 |  | 242,00 |  | 242,00 |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  | час/день |  |  | 23,77 |  |  | 23,77 |  | 23,77 | 23,77 |  | 24,00 |  | 24,00 |  | 24,00 |  |  |
|  | Общее количество часов предоставления услуги |  |  | час. |  |  | 8675,00 |  |  | 8675,00 |  | 8675,00 | 8675,00 |  | 8760,00 |  | 8760,00 |  | 8760,00 |  |  |
|  | Количество дней в отчетном периоде |  |  | дней |  |  | 365,00 |  |  | 365,00 |  | 365,00 | 365,00 |  | 365,00 |  | 365,00 |  | 365,00 |  |  |
| В.4 | Уровень потерь |  |  | % | не более 5% на постр. Сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  | % |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 9 |  | 9 |  | 8 |  |  |
|  | Объем потерь |  |  | тыс. Гкал |  |  | 0,197 |  |  | 0,197 |  | 0,197 | 0,197 |  | 0,178 |  | 0,178 |  | 0,158 |  |  |
|  | Объем отпуска в сеть |  |  | тыс. Гкал |  |  | 1,975 |  |  | 1,975 |  | 1,975 | 1,975 |  | 1,975 |  | 1,975 |  | 1,975 |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  | % |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 | 10,00 |  | 4,97 |  | 4,97 |  | 4,97 |  |  |
|  | Объем потерь |  |  | тыс. м3 |  |  | 4,289 |  |  | 4,289 |  | 4,289 | 4,289 |  | 2,132 |  | 2,132 |  | 2,132 |  |  |
|  | Объем отпуска в сеть |  |  | тыс. м3 |  |  | 42,89 |  |  | 42,89 |  | 42,89 | 42,89 |  | 42,89 |  | 42,89 |  | 42,89 |  |  |
| В.5 | Коэффициент потерь |  |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  | Гкал/км |  |  | 85,65 |  |  | 85,65 |  | 85,65 | 85,65 |  | 77,39 |  | 77,39 |  | 68,69 |  |  |
|  | Объем потерь |  |  | тыс. Гкал |  |  | 0,197 |  |  | 0,197 |  | 0,197 | 0,197 |  | 0,178 |  | 0,178 |  | 0,158 |  |  |
|  | Протяженность сетей |  |  | км |  |  | 2,3 |  |  | 2,3 |  | 2,3 | 2,3 |  | 2,30 |  | 2,3 |  | 2,3 |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  | м3/км |  |  | 659,85 |  |  | 659,85 |  | 659,85 | 659,85 |  | 328 |  | 328 |  | 328 |  |  |
|  | Объем потерь |  |  | тыс. м3 |  |  | 4,289 |  |  | 4,289 |  | 4,289 | 4,289 |  | 2,132 |  | 2,132 |  | 2,132 |  |  |
|  | Протяженность сетей |  |  | км |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  | 6,5 | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  |
| В.6 | Коэффициент соотношения фактических потерь к нормативным |  |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  | 3,32 |  |  | 3,32 |  | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |
|  | Объем потерь |  |  | тыс. Гкал |  |  | 0,197 |  |  | 0,197 |  | 0,197 | 0,197 |  | 0,178 |  | 0,178 |  | 0,158 |  |  |
|  | Объем потерь нормативный |  |  | тыс. Гкал |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  | 2,50 |  | 1,10 | 1,00 |  | 1,00 |  | 0,95 |  | 0,90 |  |  |
|  | Объем потерь |  |  | тыс. м3 |  |  | 4,289 |  |  | 4,289 |  | 4,289 | 4,289 |  | 2,132 |  | 2,132 |  | 2,132 |  |  |
|  | Объем потерь нормативный |  |  | тыс. м3 |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  |  |
| В.7 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  | % |  |  | 18,26 |  |  | 8,7 |  | 21,74 | 8,7 |  | 13,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |  | км |  |  | 0,42 |  |  | 0,2 |  | 0,0 | 0,5 |  | 0,4 |  | 0,10 |  | 0,00 |  |  |
|  | Общая протяженность сетей |  |  | км |  |  | 2,3 |  |  | 2,3 |  | 2,3 | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,3 |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  | % |  |  | 7,69 |  |  | 7,69 |  | 10,77 | 10,77 |  | 7,69 |  | 10,77 |  | 10,77 |  |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |  | км |  |  | 0,5 |  |  | 0,3 |  | 0,4 | 0,18 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,0 |  |  |
|  | Общая протяженность сетей |  |  | км |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  | 6,5 | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  |
| В.8 | Износ системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  | % |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | 40,00 | 4,00 |  | 8,00 |  | 12,00 |  | 16,00 |  |  |
|  | Фактический срок службы оборудования |  |  | лет |  |  | 43,00 |  |  | 43,00 |  | 10,00 | 1,00 |  | 2,00 |  | 3,00 |  | 4,00 |  |  |
|  | Нормативный срок службы оборудования |  |  | лет |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  |  |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического |  |  | лет |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  | % |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Фактический срок службы оборудования |  |  | лет |  |  | 27,00 |  |  | 27,00 |  | 27,00 | 27,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Нормативный срок службы оборудования |  |  | лет |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 |  |  |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического |  |  | лет |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Группа С. Доступность коммунальных услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |  |  | % | увеличение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  | % |  |  | 11,44 |  |  | 11,41 |  | 11,36 | 11,33 |  | 11,28 |  | 11,40 |  | 11,62 |  |  |
|  | Численность населения, получающего услугу |  |  | чел. |  |  | 128 |  |  | 128 |  | 128 | 128 |  | 128 |  | 130 |  | 133 |  |  |
|  | Общая численность населения МО |  |  | чел. |  |  | 1119 |  |  | 1121 |  | 1126 | 1130 |  | 1135 |  | 1140 |  | 1145 |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  | % |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  | Численность населения, получающего услугу |  |  | чел. |  |  | 1119 |  |  | 1121 |  | 1126 | 1130 |  | 1135 |  | 1140 |  | 1145 |  |  |
|  | Общая численность населения МО |  |  | чел. |  |  | 1119 |  |  | 1121 |  | 1126 | 1130 |  | 1135 |  | 1140 |  | 1145 |  |  |
| С.3 | Удельное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  | Гкал/чел |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  | 3,25 | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,03 |  | 2,76 |  |  |
|  | Объем реализации услуг населени. |  |  | Тыс. Гкал |  |  | 0,91 |  |  | 0,91 |  | 0,91 | 0,91 |  | 0,91 |  | 0,91 |  | 0,91 |  |  |
|  | Численность населения, получающего услуги |  |  | чел. |  |  | 128 |  |  | 128 |  | 128 | 128 |  | 128 |  | 130 |  | 133 |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  | м3/чел |  |  | 2,43 |  |  | 3,82 |  | 3,8 | 3,8 |  | 3,81 |  | 3,84 |  | 3,84 |  |  |
|  | Объем реализации услуг населени. |  |  | тыс. м3 |  |  | 27,23 |  |  | 42,85 |  | 42,85 | 42,95 |  | 43,25 |  | 43,54 |  | 43,95 |  |  |
|  | Численность населения, получающего услуги |  |  | чел. |  |  | 1119 |  |  | 1121 |  | 1126 | 1130 |  | 1135 |  | 1140 |  | 1145 |  |  |
| Группа Д. Показатели эффективности передачи и потребления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.1 | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию |  |  | кг.у.т./Гкал | 401,73 (уголь) |  | 526,86 |  |  | 526,86 |  | 482,86 | 482,86 |  | 482,86 |  | 482,86 |  | 482,86 |  |  |
| Д.2 | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным |  |  |  | снижение |  | 1,31 |  |  | 1,31 |  | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |
|  | Фактический удельныйрасход топлива на отпущенную тепловую энергию |  |  | кг.у.т./Гкал |  |  | 526,86 |  |  | 526,86 |  | 482,86 | 482,86 |  | 482,86 |  | 482,86 |  | 482,86 |  |  |
|  | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию |  |  | кг.у.т./Гкал |  |  | 401,73 |  |  | 401,73 |  | 482,86 | 482,86 |  | 482,86 |  | 482,86 |  | 482,86 |  |  |
| Д.3 | Эффективность использования воды |  |  | м3/Гкал | не более 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.4 | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным |  |  |  | снижение |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |
|  | Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию |  |  | м3/Гкал |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |
|  | Удельный норматив воды на отпущенную тепловую энергию |  |  | м3/Гкал |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |
| Д.5 | Эффективность использования электроэнергии |  |  | кВт/Гкал | не более 25 |  | 39,60 |  |  | 39,60 |  | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  |  |
| Д.6 | Коэффициент соотношения фактического расхода электроэнергии с нормативным |  |  | кВтч/Гкал | снижение |  | 3,2 |  |  | 3,2 |  | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |
|  | Фактический расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию |  |  | кВтч/Гкал |  |  | 79,95 |  |  | 79,95 |  | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  |  |
|  | Удельный норматив электроэнергии на отпущенную тепловую энегию |  |  | кВТч/Гкал |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  |  |
| Д.7 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) |  |  | кВтч/м3 | не более 0,8 |  | 2,03 |  |  | 1,63 |  | 1,63 | 1,63 |  | 1,63 |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |
|  | Расход электрической энергии на производство и транспортировку воды |  |  | тыс. кВтч |  |  | 87,2 |  |  | 95,3 |  | 95,3 | 95,3 |  | 95,3 |  | 47,36 |  | 47,69 |  |  |
|  | Объем производства и транспортировки воды |  |  | тыс. м3 |  |  | 42,89 |  |  | 58,51 |  | 58,51 | 58,61 |  | 58,91 |  | 59,2 |  | 59,61 |  |  |
| Группа Е. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1 | Обеспеченность потребления услуг приборами учета |  |  | % | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,5 |  | 55,69 | 86,08 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
|  | Объем услуги реализуемый по приборам учета |  |  | тыс. м3 |  |  | 0,06 |  |  | 0,8 |  | 1,1 | 1,7 |  | 1,975 |  | 1,975 |  | 1,975 |  |  |
|  | Общий объем реализации услуг |  |  | тыс. м3 |  |  | 1,975 |  |  | 1,975 |  | 1,975 | 1,975 |  | 1,975 |  | 1,975 |  | 1,975 |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
|  | Объем услуги реализуемый по приборам учета |  |  | тыс. м3 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 58,51 | 58,61 |  | 58,91 |  | 59,2 |  | 59,61 |  |  |
|  | Общий объем реализации услуг |  |  | тыс. м3 |  |  | 42,89 |  |  | 58,51 |  | 58,51 | 58,61 |  | 58,91 |  | 59,2 |  | 59,61 |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
|  | Объем услуги реализуемый по приборам учета |  |  | тыс. кВТч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий объем реализации услуг |  |  | тыс. кВТч | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Группа Ж. Источники инвестирования инвестиционной программы |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Ж.1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.1 | Всего инвестиций за период |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Ж.1.2 | Привлеченные средства |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Ж.1.2.1 | Кредиты банков |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Ж.1.2.2 | Заемные средства других кредитных организаций |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Ж.1.2.3 | Бюджетные средства, из них |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | ОБ |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | МБ |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Ж.1.2.4 | Средства внебюджетных источников |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Ж.1.2.5 | Прочие средства |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Ж.2 | Водоснабжение |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Ж.2.1 | Всего инвестиций за период |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Ж.2.2 | Привлеченные средства |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Ж2.2.1 | Кредиты банков |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -- |  |  |
| Ж2.2.2 | Заемные средства других кредитных организаций |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Ж2.2.3 | Бюджетные средства, из них |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | ОБ |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | МБ |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Ж2.2.4 | Средства внебюджетных источников |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Ж2.2.5 | Прочие средства |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |

# Программа проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа для развития системы теплоснабжения Нечаевского сельсовета

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р | В том числе по годам | Предполагаем. источник финансирования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка прибора учета в котельной п. Нечаевский | Ед. | 1 | 225,00 | 2014 г. | ОБ - 0,0т.р МБ – 140,0т.р. ВБИ- 85,0 т.р. |
|  | Ремонт котельного оборудования п. Нечаевский | Ед. | 2 | 180,00 | 2015 г. | ОБ - 0,0т.р МБ – 90,0т.р. ВБИ- 90,0 т.р. |
|  | Модернизация котла КВ – 1,0 в котельной п. Нечаевский | Ед. | 1 | 1000,00 | 2016 г. | ОБ - 800,00 т.р МБ – 150,00 т.р. ВБИ- 50,00 т.р. |
|  | Замена теплотрассы п. Нечаевский | м. | 500 | 1500,00 | 2016 г. | ОБ - 1200,00 т.р МБ – 225,00 т.р. ВБИ- 75,00 т.р. |
|  | Модернизация лотков - укрытия | м. | 500 | 500,00 | 2016 г. | ОБ - 400,00 т.р МБ – 75,00 т.р. ВБИ- 25,00 т.р. |
|  | Модернизация котла КВ – 1,0 в котельной п. Нечаевский | Ед. | 1 | 1000,00 | 2017 г. | ОБ - 800,00 т.р МБ – 150,00 т.р. ВБИ- 50,00 т.р. |
|  | Замена теплотрассы п. Нечаевский | м. | 400 | 1200,00 | 2017 г. | ОБ - 960,00 т.р МБ – 180,00 т.р. ВБИ- 60,00 т.р. |
|  | Замена теплотрассы п. Нечаевский | м. | 100 | 300,00 | 2018 г. | ОБ - 240,00 т.р МБ – 45,00 т.р. ВБИ- 15,00 т.р. |
| 2. | Ремонт котельного оборудования п. Нечаевский | Ед. | 2 | 1000,0 | 2019 г.-2023 г. | ОБ - 800,00 т.р МБ –150,00 т.р. ВБИ- 50,00 т.р. |
|  | ИТОГО |  |  | 6905,00 |  | ОБ - 5200,00 т.р МБ – 1205,00 т.р. ВБИ- 500,0т.р. |

Повышение надежности и качества теплоснабжения в целом решает задачу социальной значимости  территории Нечаевского сельсовета Татарского района. И, как результат, снижение обращений жителей по вопросам некачественной подачи тепловой энергии.

Успешное выполнение мероприятий позволит обеспечить к 2020 году:

-  снижение уровня физического износа оборудования на 90 %

-  снижение аварийных ситуаций на сетях в среднем на 89 %;

- выполнение договорных обязательств перед потребителями по предоставлению тепловой энергии, обеспечение нормативного температурного режима в жилых помещениях;

-  снижение потерь при транспортировке тепловой энергии на75,5%.

## 5.2. Программа для развития системы водоснабжения Нечаевского сельсовета

Табл. 5.2

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт водонапорной башни п. Нечаевский, | шт. | 1 | 120,00 | 2014 г. | ОБ- 0,0 т.р. МБ- 40,0 т.р. ВБИ – 80,0 т.р. |
| 2. | Установка приборов учета | шт. | 2 | 40,00 | 2014 г. | ОБ- 0,0 т.р. МБ- 0,0 т.р. ВБИ – 40,0 т.р. |
| 23. | Ремонт водонапорных сетей (замена вентилей, сварные работы, ремонт колодцев) в п. Нечаевский | М м. | 300 | 200,00 | 2015 г. | ОБ- 0,0 т.р. МБ- 100,0 т.р. ВБИ – 100,0 т.р. |
| 34. | Реконструкция водонапорной башни в п. Нечаевский | Ед. | 1 | 2500,00 | 2016 г. | ОБ- 2000,0 т.р. МБ- 375,0 т.р. ВБИ – 125,0 т.р. |
| 45. | Замена водопровода в п. Нечаевский | м. | 400 | 900,00 | 2017 г. | ОБ- 720,0 т.р. МБ- 135,0 т.р. ВБИ –45,0 т.р. |
| 56. | Прокладка водопровода в п. Нечаевский | м. | 180 | 760,00 | 2018 г. | ОБ- 608,0 т.р. МБ- 114,0 т.р. ВБИ – 38,0 т.р. |
| 67. | Замена водопровода в п. Нечаевский | М м. | 1000 | 2200,00 | 2019-2023 г. | ОБ- 1760,0 т.р. МБ- 330,0 т.р. ВБИ – 110,0 т.р. |
|  | Итого |  |  | 6720,00 |  | ОБ- 5088,0 т.р. МБ- 1094,0 т.р. ВБИ – 538,0 т.р. |

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей (90%);

-повысить надежность водоснабжения (91%);

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- обеспечить соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды (64,3%);

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- снизить затраты на ремонты (91%).

## 5.3. Программа развития системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Нечаевского сельсовета

Программой инвестиционного проекта по развитию системы сбора и вывоза ТБО не предусмотрены мероприятия по техническому оснащению предприятия МУП «Нечаевское» ввиду того, что на территории поселения обслуживание населения производится компанией «Чистый город».

## 5.4. Программа развития системы вывоза и очистки жидких бытовых отходов на территории Нечаевского сельсовета

Программой инвестиционного проекта по развитию системы сбора и вывоза ЖБО не предусмотрены мероприятия по техническому оснащению предприятия МУП «Нечаевское» ввиду того, что на территории поселения обслуживание населения  и организаций производится компанией «Чистый город» и прочими частными компаниями.

6. Источники финансирования, тарифы и доступность программы для населения

- 6.1. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-  уровень благоустройства жилищного фонда – 46%

-  коэффициент обеспечения потребности в услугах – 74%

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 6,16%;

-  уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 89,73%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

  - Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных проектов.

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2020 г. (руб./м²/мес.)

Табл. 6.1.

|  | Базовый период | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | 37,76 | 37,76 | 40,78 | 43,23 | 45,82 | 48,57 | 51,48 |
| Холодное водоснабжение | 4,11 | 4,25 | 4,38 | 4,52 | 4,67 | 4,82 | 4,97 |
| Электроэнергия | 6,25 | 7,05 | 7,98 | 9,03 | 10,21 | 11,52 | 12,99 |
| Всего средневзвешенные коммунальные услуги | 48,12 | 49,06 | 53,14 | 56,78 | 60,7 | 64,91 | 69,44 |

Прогноз совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги (тыс.руб.)

Табл.6.2

|  | Базовый период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость жилищных услуг | 866,16 | 883,08 | 956,52 | 1022,04 | 1092,60 | 1168,38 | 1249,92 |

Табл.6.3.

| № пп | Наименование критерия доступности | 2014-2016 гг |  | 2017-2018гг |  | 2019-2023гг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 12,2-11,4 | доступный | 10,7-10,3 | доступный | 9,82 | доступный |
| 2. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 93-95 | доступный | 96-97 | доступный | 98 | доступный |

## Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области  от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

  - Источники  финансирования  мероприятий  Программы

В таблице 6.4  приведены источники финансирования мероприятий Программы и мероприятий в проектах программ организаций коммунального комплекса по периодам действия.

Таб. 6.4

Расчет объема финансирования мероприятий Программы

Тыс. руб.

| Источники инвестиций | Итого | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 6175,00 | 0,00 | 0,00 | 2850,00 | 2090,00 | 285,00 | 950,00 |
| Местный бюджет | 555,00 | 140,00 | 90,00 | 150,00 | 110,00 | 15,00 | 50,00 |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП | 175,00 | 85,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по годам | 6905,00 | 225,00 | 180,00 | 3000,00 | 2200,00 | 300,00 | 1000,00 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 6042,00 | 0,00 | 0,00 | 2375,00 | 855,00 | 722,00 | 2090,00 |
| Местный бюджет | 458,00 | 40,00 | 100,00 | 125,00 | 45,00 | 38,00 | 110,00 |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП | 220,00 | 120,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по годам | 6720,00 | 160,00 | 200,00 | 2500,00 | 900,00 | 760,00 | 2200,00 |
| Всего по программе | 13625,00 | 385,00 | 380,00 | 5500,00 | 3100,00 | 1060,00 | 3200,00 |

Как видно из таблицы  общая сумма финансирования составляет 13625,0 тыс.руб. При этом Программа и проекты мероприятий в программах организаций коммунального комплекса предусматривают три источника финансирования: средства областного бюджета–10288,00 тыс.руб. (75,51%), средства местного бюджета –2299,00 тыс.руб.(16,87%) и внебюджетные средства – 1038,00 тыс.руб. (7,62%).

Объёмы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании областного бюджета, бюджета муниципального образования Нечаевского сельсовета Тогучинского  района Новосибирской области  на соответствующий финансовый год.

## Управление Программой.

Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляет Совет депутатов  Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет Администрация Нечаевского сельсовета, которая определяет первоочередность выполнения  мероприятий Программы с учетом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

По мере необходимости специалисты администрации готовят предложения по корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляют заявки на финансирование мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, в соответствии с действующим законодательством осуществляет контрольно-счетный орган муниципального образования, полномочия которого в соответствии с соглашением переданы ревизионной комиссии Тогучинского района.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному предприятию в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, Исполнители Программы предоставляют в администрацию Нечаевского сельсовета сведения о реализации Программы.

Администрация Нечаевского сельсовета подводит текущие итоги выполнения Программы и до 01 апреля года,  следующего за отчетным периодом, предоставляет в Совет депутатов Нечаевского сельсовета отчет о реализации Программы в составе годового отчета об исполнении бюджета Нечаевского сельсовета за прошедший финансовый год.